АДМИНИСТРАЦИЯ  СРЕДНЕВАСЮГАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КАРГАСОКСКИЙ  РАЙОН  ТОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2023 г.                                                                                                                      N 17

Об основном и вспомогательных объектах

станции водоподготовки, расположенной

в с.Средний Васюган

Уточнить, что станция водоподготовки, построенная в с.Средний Васюган по ул.Трудовая 1Б, включает следующие элементы:

-   здание комплекса водоподготовки (одноэтажное, площадь 38,28 кв.м., производительность

18,0 куб.м./час или 432,0 куб.м./сутки) – основной объект

-   дизельная электростанция мощностью 80 кВт – вспомогательный объект

-   сооружение промывной воды и осадка ёмкостью 75,0 куб.м. – вспомогательный объект

-   два резервуара чистой воды ёмкостью 75 куб.м. каждый – вспомогательные объекты.

Глава Средневасюганского                                                                                   Русаков А.К.

сельского поселения