Администрация Средневасюганского сельского поселения

Каргасокского района Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 . 10. 2013                                                                                      № 70

с.Средний Васюган

- Об утверждении схем теплоснабжения

- Средневасюганского сельского поселения

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые  схемы теплоснабжения Средневасюганского сельского поселения .

2.Определить единой теплоснабжающей организацией Средневасюганском сельском поселении   в с.Средний Васюган МУП «ЖКХ Васюган», с.Новый Тевриз МУП «ЖКХ Тевризское».

3.Опубликловать настоящее постановление в информационном издании  « Васюганские Ведомости» и разместить на официальном сайте поселения в сети « Интернет».

Глава Средневасюганского

сельского поселения                                                        Н.И. Верега

Утверждена

постановлением Администрации

Средневасюганского сельского поселения от   31.10.2013 № 70

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СРЕДНЕВАСЮГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Средневасюганского сельского поселения  Каргасокского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2018 г.

Разработанные схемы теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2018 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2018 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Общая характеристика сельского поселения

Средневасюганское сельское поселение расположено в 220 км от с. Каргасок на левом берегу реки Васюган (левый приток реки Оби). Большая часть территории покрыта болотами и озерами.

Площадь Средневасюганского сельского поселения составляет 98 784 квадратных километров.

Географически муниципальное образование Средневасюганское сельское поселение расположено 59° 13'25.2 (северной широты) 78° 14'20.3 (восточной долготы).

Природные ресурсы

Средневасюганское сельское поселение находится в западной части Каргасокского района. Поселение не граничит ни с одним поселением, так как между ними находится межпоселенческая территория, относящаяся к муниципальному образованию Каргасокский район.

Основную часть территории поселения составляют водные объекты, болота, леса и земли населенных пунктов. Село Средний Васюган и село Новый Тевриз расположены на берегу реки Васюган, село Мыльджино на берегу реки Нюролька. Наличие покосных угодий по реке Васюган позволяет развиваться личным подсобным хозяйствам в селе Средний Васюган, с. Новый Тевриз, в селе Мыльджино таких угодий нет.

Поселение имеет возможности для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедрового ореха), однако размеры запасов дикоросов на территории поселения не определены. Заготовка ягод грибов и ореха носит стихийный характер.

Земельные ресурсы

По устройству поверхности землепользования территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину. В бассейне реки Васюган заболоченности составляет от 40 до 70%. Почва в основном песчаная и супесчаная. Земли пригодной для землепашества мало, около 50% огородов находятся на заболоченной почве (огороды насыпные).

На территории поселения выделяются серые лесные и болотистые почвы. Серые лесные почвы занимают около 20% всей площади. По мощности торфяного горизонта болотные почвы делятся на торфяно-болотистые, торфянисто-болотные, характеризуются наличием торфянистой массы мощностью до 1,5 метра.

Площадь земель в границах населенных пунктов составляет 38452 га — Средний Васюган,   22 167  га – Новый Тевриз и 38165 га — Мыльджино.  Сельскохозяйственные угодья составляют 847 га, из них сенокосы — 438 га, пастбища — 317 га.

Лесные ресурсы и запасы дикоросов

Лесная растительность в поселении представлена хвойными, березовыми и смешанными лесами. В кедрово-пихтово-еловой тайге в первом ярусе преобладает ель, пихта, кедр, частично береза и осина. Во втором ярусе кустарники: черемуха, черная смородина (с каждым годом смородины становится все меньше ввиду обвала берегов рек, где она произрастает) красная смородина, калина, рябина. По опушкам леса заросли шиповника. В тайге растет черника, брусника, на болоте и болотистой местности клюква и голубика. Наибольшую эксплуатационную привлекательность представляет брусника и клюква, как наиболее доступные и занимающие довольно большие площади произрастания, а остальная ягода собирается для личного потребления. Имеются биологических запасы грибов, запасы кедрового ореха, сбор которого ведется стихийно.

Запас деловой древесины не велик, да и нет надлежащего качества (тайга заражена короедом), что не позволяет вести активную промышленную лесозаготовку. Заготовка леса и дров ведется для удовлетворения бытовых нужд поселения (благоустройство, ремонт жилья, строительство надворных построек).

Древесная растительность на торфяно-болотных почвах представлена мелким сосняком, пихтой. Кустарниковая растительность — багульником, карликовой и кустарниковой березкой.

Водные ресурсы

Территория Средневасюганского сельского поселения расположена по обе стороны реки Васюган и по обе стороны реки Нюролька.

Основным источником питания рек служат весенние талые воды, летом и осенью они наполняются водой из болот, дождями и грунтовыми водами. Вследствие малого падения местности реки текут медленно, образуя извилистые русла. Реки имеют длительный период замерзания. Хотя русла рек глубокие в период снеготаяния реки выходят из берегов, на длительный период (до 3-х месяцев), затопляя пойменные места.

В реках водится рыба (щука, язь, окунь, чебак), используемые для личного потребления .

Река Васюган имеет транспортное значение, навигация длится до пяти месяцев, в зависимости от уровня воды в реке.

Кроме рек на территории поселения имеются значительное количество речушек и естественных водоемов (чворы, озера), в которых также имеется рыба, запас которой не изучен.

В состав поселения входят: с. Средний Васюган, с. Мыльджино, с. Волчиха, с.Новый Тевриз. Административный центр поселения – с. Средний Васюган.

Основная проблема поселения, как уже отмечалось в ранее разработанной программе, связана с отсутствием устойчивой транспортной связи с «большой землёй». Зимой транспортное сообщение поддерживается по зимнику, летом – только авиатранспортом, либо водой. Данная проблема остается актуальной и на сегодняшний момент.

- Население

- По демографическим параметрам Средневасюганское сельское поселение является крупным муниципальным образованием в Каргасокском районе.

Численность населения Средневасюганского сельского поселения по данным ранее разработанной программы комплексного развития составляет:

Таблица  Структура и численность населения * (2006 г.)

| № п/п | Населенный пункт | Число жителей | Число домохозяйств | Административный центр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Средний Васюган | 2198 | 837 | с. Средний Васюган |
| 2 | с. Мыльджино | 550 | 199 |  |
| 3 | с. Новый Тевриз | 343 | 129 |  |
|  | Итого | 3091 | 1165 |  |

Подготовлено на основе проведённого муниципальным образованием обобщения данных о фактическом проживании граждан

По информации предоставленной администрацией Средневасюганского сельского поселения численность населения на сегодняшний момент составляет:

Таблица  Структура и численность населения * (2012 г.)

| № п/п | Населенный пункт | Число жителей | Число домохозяйств | Административный центр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Средний Васюган | 1664 | 747 | с. Средний Васюган |
| 2 | с. Мыльджино | 429 | 183 |  |
| 3 | с. Новый Тевриз | 210 | 120 |  |
|  | Итого | 2303 | 1050 |  |

Сравнивая данные по численности населения, можно сделать вывод, что наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.

Графическая часть  схемы теплоснабжения ( приложение 1,2)